Kraków, dn., 18 marca 2025r.

Nasz znak pisma: 36/AGN/2025

**Zapytanie o cenę usługi nr 9/SAN/2025**

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z póź. zm.) oraz art. 62 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane Dz.U.2024.725, dotyczące okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego instalacji i przewodów.

**I Zamawiający**:

Nazwa Zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27

REGON: 0000015-19

NIP: 675-000-63-46

Tel: (12) 293-74-00, (12) 293-74-01

E-mail: suwalap@uek.krakow.pl; mitkau@uek.krakow.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰ - 15⁰⁰.

**Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie**

**zaprasza do złożenia ofert cenowych**

**na wykonanie obowiązkowych, okresowych – pięcioletnich badań instalacji oraz urządzeń elektrycznych w Pawilonie Wydziału Finansów oraz Pawilonie Dydaktyczno-Sportowym, położonych na terenie kampusu UEK w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27**

**II Tryb udzielenia zamówienia**

Wykonawca usługi serwisowej zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert. Wygra ten Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, rozumianej jako:

- najniższa cena za wykonanie całej (kompletnej) usługi - waga 100%

**III Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Zamawiający zamawia wykonanie kontroli oraz badań okresowych w dwóch budynkach UEK tj. Pawilonie „F” oraz „S” polegających na:
2. przeprowadzeniu kontroli oraz badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiar pętli zwarciowej) zrealizowanej przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S wraz z dostarczeniem wyników kontroli w postaci Protokołu z wykonanych badań,
3. przeprowadzeniu kontroli i pomiaru oporności izolacji instalacji elektrycznej wraz z dostarczeniem stosownego protokołu z przeprowadzonych pomiarów,
4. przeprowadzeniu kontroli i badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia (z zastosowaniem wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego) wraz z dostarczeniem stosownego protokołu z przeprowadzonych badań,
5. przeprowadzenie kontroli sprawności GWP oraz wyłączników Ppoż. wraz z dostarczeniem stosownego protokołu z przeprowadzonej kontroli sprawności wyłączników,
6. przeprowadzenie kontroli oraz pomiarów instalacji odgromowej wraz z dostarczeniem stosownego protokołu z przeprowadzonych badań.
7. Wykonawca wykona do dnia 20 maja 2025 roku, badania i pomiary w Pawilonach F oraz S (bez sal 7, 8, 9, 10, które posiadają aktualne pomiary), w pkt. pomiarowych opisanych w ust. 1, pkt. w ilości:
8. Pawilon „F” – 2027 pkt. ochron. pporaż.; Pawilon „S” – 422 pkt. ochron. pporaż.,
9. Pawilon „F” – 747 pkt. oporn. izolac.; Pawilon „S” – 587 pkt. oporn izolac.,
10. Pawilon „F” – 8 pkt. inst. odgrom.; Pawilon „S” – 12 pkt. inst. odgrom.,
11. Pawilon „F” – 1 GWP; 3 wył. ppoż; Pawilon „S” – 1 wył. Ppoż.
12. Pawilon „F” - 457 pkt. pom. oś ewa i awa Pawilon „S” – 113 pkt pom oś ewa i awa

Poprzez sprawdzenie czy w danej oprawie/lampie świeci się zielona dioda sygnalizująca poprawne działanie urządzenia, a także sprawdzenie funkcji testu ręcznego poprzez przytrzymanie przycisku i obserwacji czy urządzenie przejdzie w stan zasilania awaryjnego.

1. Wykonawca wykona w trzeciej dekadzie lipca 2025 roku, kontrolę sprawności Głównych wyłączników Ppoż. w następujących lokalizacjach i budynkach UEK:
2. ul. Rakowicka 27; Pawilon A, B, C, E, G, H, Budynek Główny, Biblioteka Główna, Budynek Ustronie, Stróżówka, Domek Ogrodnika,
3. ul. Rakowicka 16; Budynek MSAP,
4. al. 29-go Listopada 48a; DS. Merkury,
5. ul. Racławicka 9; DS. Fafik,
6. ul. Sienkiewicza 4, 5,
7. Zakopane ul. Droga Do Olczy 19 b; „Chatka”
8. Wykonawca wykona w trzeciej dekadzie lipca 2025 roku, kontrolę sprawności technicznej wraz z niezbędnymi pomiarami Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w następujących lokalizacjach i budynkach UEK:
9. ul. Rakowicka 27: Pawilon A, Pawilon G, Budynek Ustronie, Budynek Główny poziom -1 i 3 piętro,
10. ul. Rakowicka 16: Budynek MSAP.
11. Do obowiązków Wykonawcy należy:
12. sporządzenie dla każdego budynku/pawilonu z poszczególnych kontroli i pomiarów, wymienionych w pkt. 1 i 2 lit. a – e, pkt. 3, lit. a – f, pkt. 4 lit. a - b, Protokołów z opisem stanu badanej instalacji i urządzeń, a także zastosowanych urządzeń pomiarowych podczas prowadzonych pomiarów i zastosowanej PN,
13. każdy protokół oprócz tabelarycznego wykazu badanych punktów w pomieszczeniach, będzie zawierał rzut pomieszczenia (przekazane z SAN UEK w formie elektronicznej) na który zostaną naniesione ponumerowane pkt pomiarowe odzwierciedlające rzeczywistość, GWP, Ppoż, Tablic rozdzielczych.
14. sporządzenie protokołu z informacją o stanie badanych instalacji wraz ze wskazaniami do wykonania prac naprawczych w pkt pomiarowych oraz podania terminu ważności przeprowadzonych pomiarów i kontroli,
15. sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonego badania, który będzie zawierał wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (np. niewłaściwe oznakowanie – tabliczki lub ich brak, stwierdzone usterki itp.), podczas prowadzonych prac/badań/pomiarów/kontroli w danym budynku wraz z zaleceniami oraz podanym terminem ich usunięcia). Termin usunięcia stwierdzonych wad, jest określeniem przez Wykonawcę, ostatecznej daty na wykonanie ponownych/dodatkowych pomiarów bez naliczania dodatkowych opłat.
16. Protokół musi zawierać daty wykonania badań/kontroli, nr protokołu, osoby wykonujące pomiary wraz ze stosownymi uprawnieniami o których mowa w art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,
17. dostarczenia do Zlecającego protokołów w formie papierowej (jedna wersja) oraz w wersji elektronicznej na pendrive. Zlecający jednocześnie oczekuje od Wykonawcy wykonania badań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dokumentami normalizacyjnymi (m.in. Prawo energetyczne, rozporządzenie MG, MPiPS, MGGPiPS, MI oraz PN w obowiązujących zakresach, a także przedstawienia Świadectwa Wzorcowania wydanego przez uprawniony organ legalizacyjny dla przyrządu pomiarowego używanego przez Wykonawcę w celu realizacji usługi.
18. Wykonawca wykona prace, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z warunkami określonymiw Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku, Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 716, ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (dz.U. 2013 r. poz. 492), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.).
19. zabezpieczeniu własnym staraniem i na własny koszt terenu prowadzonych prac,
20. uporządkowaniu własnym staraniem i na własny koszt terenu po przeprowadzonych pracach,
21. dbałość o estetykę w miejscu prowadzonych prac,
22. niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie prowadzenia prac.

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot kontroli/badań/pomiarów będzie wykonywany zgodnie ze sztuką przez wykwalifikowany personel Wykonawcy, posiadający wymagane przepisami prawa uprawnienia elektryczne, pod jego nadzorem, jego własnym sprzętem.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie wszystkim osobom realizującym umowę odzieży ochronnej i sprzętu BHP, narzędzi, oraz innego sprzętu gwarantującego bezpieczne wykonywanie powierzonych prac. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania warunków realizacji prac oraz przepisów porządkowych i BHP, jak również bezwzględnego przestrzegania reżimów sanitarnych, przez jego pracowników i każdą z osób realizujących umowę ze strony Wykonawcy.

**IV Termin realizacji zamówienia**

* + - 1. Umowa z Wykonawcą prac kontrolno-pomiarowo-badawczych obowiązywać będzie od dnia 10 kwietnia 2025 roku do dnia 10 sierpnia 2025 roku.

**V Miejsce, termin składania ofert i ich formy**

1. Ofertę należy złożyć mailowo na adres elektroniczny: suwalap@uek.krakow.pl nie później niż do dnia 31 marca 2025 roku do godz. 12⁰⁰.
2. Ogłoszenie ofert nastąpi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, w Pawilonie Wydziału Finansów, parter, pok. 006 dnia 31 marca 2025 roku, o godz. 14⁰⁰.
3. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, a także uprawnienia do wykonywania usług przy instalacjach niskoprądowych (skany).
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawca pozostanie związany treścią oferty przez okres 30 dni.
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

**VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia**

1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca określi cenę brutto i netto za wykonanie zakresu usługi, opisanej w rozdziale III z uwzględnieniem (procentowo) dwóch okresów płatności tj. za prace do 20 maja 2025 roku oraz drugi okres tj za prace wykonane od 21 mdo 31 lipca 2025 roku),
3. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu następujących zasad zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe, zaokrągla się do 1 grosza.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

**VII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Cena usługi brutto - waga 100%

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania wyżej opisane, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali oferenci – odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:

$C=\frac{najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu}{cena brutto badanej oferty }$ x 100 pkt.

1. Oferta złożona przez Oferenta może otrzymać max. 100 pkt.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych wyżej kryteriów.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

**VIII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

**IX Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Oferentami**

1. Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy Sekcji Administrowania Nieruchomościami pod nr Tel/fax: (12) 293-74-00, Tel. (12) 293-74-01 lub adresem e-mail: suwalap@uek.krakow.pl, mitkau@uek.krakow.pl
2. Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela mgr Paweł Suwała.

**X Informacje o formalnościach**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów o wynikach postępowania, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający podpisze umowę na wykonanie usługi serwisowej z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. odwołanie, skarga.

4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznym Regulaminie Zamawiającego.

**XI Informacje dodatkowe**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania zlecenia w przypadku złożenia ofert, które przekroczą zabezpieczone środki finansowe na wykonanie zadania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli nie zostaną złożone, co najmniej dwie ważne oferty, przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego w trakcie postępowania.

**XII Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków.
* w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie funkcjonuje inspektor ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod nr tel. 12-293-75-90 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dabrowsa@uek.krakow.pl
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług telefonii komórkowej, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, ponadto Umowa przechowywana będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz.1506 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

***\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*

Z poważaniem

Kierownik

Sekcji Administrowania Nieruchomościami

Główny Specjalista

Mgr Paweł Suwała